## Sheet1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Oktobar 2019 | jedinica | Naselje Kraljevica C-2 | Tackova | Kod bioskopa Timok | Markova | Kod srednje škole- Kumanovska | Dva brata | Voćar | Podliv | Jedinstvo | Na ulazu u železničku stanicu | Kod žel.stanice | Srbija Tis | Luvr | Interex | Zlatna Zvezda | Pajićeva | Nedeljkova česma | Ključ III, kod zgrade A6 | O.Š.Hajduk Veljko | Vrtić Maslačak | Na Zvezdanskoj krivini | Žitopromet-ugao ul.C.Armije I Čegarske | Kod kafane Česma | Na farmi vidrica | Popova plaža- na parkingu kod mosta | Popova plaža- nova cev | Zelengora | Česma na ostrvu-Tak | U ulici B.Perića | O.Š:Lj.R.Nada
Miris na 25⁰C |  | bez | bez | bez | bez | nema vode | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | nema vode | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | nema vode
pH vrednost |  | 8 | 8 | 7.7 | 8.5 |  | 8 | 8.8 | 8.5 | 8.9 | 9 | 8.2 | 8 | 8.5 | 7.9 |  | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 9 | 8.1
Mutnoća | NTU | 0.71 | 0.64 | 4.17 | 0.07 |  | 5.85 | 0.25 | 0.07 | 0.56 | 0.12 | 0.29 | 2.93 | 0.21 | 3.87 |  | 0.86 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.66 | 0.19 | 0.61 | 0.23 | 3.8 | 0.13 | 4.1 | 0.18 | 2.17
El. provodljiv. | µS/cm | 501 | 517 | 560 | 446 |  | 562 | 496 | 586 | 493 | 630 | 475 | 581 | 485 | 596 |  | 457 | 622 | 499 | 557 | 500 | 488 | 524 | 522 | 561 | 569 | 557 | 557 | 645 | 560
Boja | Co-Pt | 3.4 | 3.4 | 8.6 | <0.2 |  | 12.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 7.3 | <0.2 | 11.3 |  | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 0.4 | 6.3 | 1.7 | 11.4 | 0.4 | 11.8 | 1.6 | 6
Amonijak | mg/l | 0.71 | 0.6 | 0.59 | 0.44 |  | 0.72 | 0.3 | 0.41 | 0.3 | 0.36 | 0.53 | 0.63 | 0.53 | 0.48 |  | 0.69 | 0.5 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.7 | 0.5 | 0.54 | 0.51 | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.61
Gvožđe | mg/l | 0.21 | 0.25 | 0.51 | 0.04 |  | 0.77 | 0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 0.13 | 0.4 | <0.03 | 0.65 |  | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | 0.16 | 0.6 | 0.09 | 0.63 | 0.05 | 0.35
Analize radio ZZJZ “Timok” Zaječar